突起路标反光强度系数测试仪是测试凸起路标的反光强度，适合所有的道钉。ZRP 6030 道钉反光测试仪能模拟夜间行车时，车头灯照射路面道钉所产生的反光度；ZRP 6030 可模拟路灯散射光源，对于路面道钉反光度的影响，提供客观而精确的参考依据。本机整体式设计，功能极为完备。满足规范：ASTM E1696-02
凸起路标反光强度系数测试仪主要特点:
可完整评测：黑夜、白天、晴天、雨天路面道钉反光度。
适合：交通机关、施工厂商、路标漆制造、管理路面道钉品质、耐用年限、工程验收。
光源足供 50 万次测量，具有自动亮度修正。
测口尺标可对准待测区域，提高取样精度。
单指即可操控「飞梭旋钮」，设定极方便。
自动校正功能 (内建标准片)，提高精确度。
高容量锂电池模组，每天测量 400 次，仍可连续使用一星期。
可外接电脑或打印机，输出测试报告。
坚固单体设计，附提把及铝质携行箱，瑞士原装进口。
凸起路标反光强度系数测试仪技术参数:
测试区域：130毫米~30毫米
测量探头：适配于V(λ)
测量范围：0…2,000mcd.lx-1
存 储 器：1000个数据或平均值
显 示 器：背光图形显示器
蓄 电 池：锂电 14.8V/4.8Ah
尺 寸：560×190×280mm(L×W×H)
最大道钉尺寸：140×160×60mm(L×W×H)
重 量：7.1kg/8.4kg