STT-960玻璃珠筛分器专为生产、质量监督、工程施工和监理等单位测量玻璃珠的几何特性而设计和生产的。具有结构合理、操作简单安全及可靠性好等特点。
1、STT-960的结构和性能符合我国标线技术标准GB/T16311-2005的相关要求。
2、主要技术指标
玻璃平板尺寸：300×150 （单位：毫米）
水平夹角：0~5度
3、结构组成
STT-960主要由振动座、玻璃平板、电源线（插头）和控制盒组成