STT-920反光膜耐冲击测定装置是是按照中华人民共和国国家标准GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》中反光膜耐冲击试验方法研制的。该设备简洁直观，是生产及质量监督检验部门的理想设备。
性能特点：
本仪器是利用钢球自由落体原理来为生产及质量监督检验部门测定反光膜耐冲击的性能而设计的。
技术指标：
钢球质量450±3克，
钢球落差250毫米。
由合金铝，有机玻璃板和钢板构成，有机玻璃罩保护。