QMH型涂膜划痕试验仪用途：
测定涂层抗划透能力大小评价涂膜硬度
试验技术特征：硬度以划针划破
QMH型涂膜划痕试验仪技术参数：
执行标准：GB/T9279-88，ISO1518-73
划痕长度大于等于60mm
式样速度：30-40mm/s
划针钢球：φ 1mm
加荷范围：0-2000g
外形尺寸：300×200×300