QFD型电动漆膜附着力试验仪用途：通过划圆轨迹法测定漆膜附着力性能。
试验技术特征：以圆滚线划痕范围内的漆膜完整程度，按七个等级评价漆膜对底材粘结的牢固。
QFD型电动漆膜附着力试验仪技术参数： 
执行标准：GB/T1720-88      
 　　　　 JISK6894
描图直径：0-10.5mm
工作台行程：80mm
描图螺距：1.5mm
砝码重量：100-1000g
电机转速：80r/min
QFD型电动漆膜附着力试验仪外形尺寸：420×170×270
备注：电动