QHQ-A便携式铅笔硬度计是用于测定涂膜硬度指标的专用工具，可用于实验室，也可用于施工现场，井能在任意方向上对涂膜硬度进行检验，适用于 GB/T6739-96 标准。
主要技术参数 
1 、三点接触被测表面（滚轮、铅笔芯） 
2 、铅笔与被测表面夹角 45o 
3 、铅笔铅芯对涂膜压力为 1 ± 0.O5K