QTY-10A漆膜圆柱弯曲试验器
QTY-10A漆膜圆柱弯曲试验器用途：通过在规定的标准条件下漆膜随底材一起变形而不发生损坏的能力，评价漆膜的柔韧性执行标准： GB/T6742-86 ISO1519 -73 ASTMD522 DIN5352 试验技术特征在标准规定条件下，以试板在 1-3 秒内绕轴棒弯出 180”后不引起漆膜开裂的最小轴棒直径表示轴棒直径： 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 、 12 , 试板底材厚度：不大于 0.3m （马口铁）