QTY-32漆膜圆柱弯曲试验器
QTY-32漆膜圆柱弯曲试验器符合 GB/T6742-86 ISO1519-73 ASTMD522D IN5352 是评价色漆、清漆和有关产品的涂料层在标准条件下，绕圆柱轴弯曲时的抗干裂或从金属板上剥离的性能的专用仪器。
圆柱轴的直径分别为： 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 、 12 、 16 、 18 、 20 、 25 、 32mm 
底材厚度：不大于 1.0 ，马口铁板
外形尺寸：200×100×130
用途：通过在规定的标准条件下漆膜随底材一起变形而不发生损坏的能力，评价漆膜的柔韧性
试验技术特征：在标准规定下，以试板在1-3秒内绕轴棒弯曲180度后不引起漆膜开裂的最小轴棒直径表示 

QTY-10A漆膜圆柱弯曲试验器 同类产品 
QTB腻子柔韧性曲试验仪 QTZ漆膜圆锥弯曲试验仪 QTY-32漆膜圆柱弯曲试验器 QTX漆膜弹性实验器.漆膜柔韧性测定器 QBJ数显涂层杯突试验仪、杯突仪、杯凸仪 ZQ-2漆膜锥形轴弯曲实验仪ZQ-Ⅱ YZQ-2圆柱轴弯曲实验仪YZQ-II弯曲试验器 WZJ-2/II型T弯折机WZJ-Ⅱ折弯机 ZW-1锥型弯曲试验仪ZW-I DB-Q定伸保持器DBQ TC-B杯突仪TCB杯凸仪 DW-Q数显多孔陶瓷抗弯强度试验仪 CY-Q数显工程陶瓷抗弯试验仪CYQ CY-Q数显式工程陶瓷抗压强度测试仪CYQ SD-Y数显多孔抗压强度试验仪SDY GTM数显式工程陶瓷弹性模量试验仪 SQW-B综合力学试验机 SDW数显式多孔陶瓷弯曲强度测试仪 SCY数显式工程陶瓷压缩强度测测试仪 SGW数显式工程陶瓷弯曲强度试验仪 开关、按钮试验机 QSX07防水材料弯折仪QSX-07弯折机 QBS手动涂层杯突实验仪/QBD电动杯突实验机