QTZ型涂膜圆锥弯曲试验仪
QTZ型涂膜圆锥弯曲试验仪用于评价漆涂膜涂层在标准条件下绕锥型轴弯曲时抗开裂或从金属板上剥离的性能。该产品适用于GB/Tl1185- 89 、IS0686O-84标准要求。
QTZ型涂膜圆锥弯曲试验仪主要技术参数：                                                                 
锥形轴尺寸：大端ф38，小端ф3.2 长 203 mm.                      
外形尺寸： 300X120X83mm（长 X 宽 x 高）