QTX漆膜弹性测定仪
本公司生产的QTX漆膜弹性测定仪又称漆膜弹性测定器，是按照国家标准 GB/T1731-93 《 漆膜柔韧性测定法 》 中规定制造的。该测定器是用来评定漆膜柔韧性的一种工具，径表示漆膜的柔韧性。
试验时以不引起漆膜破坏的最小轴棒直径表示漆膜的柔韧性。
QTX漆膜弹性测定仪主要技术参数 
1 轴棒长度： 50mm 
2 轴棒直径：轴棒 1 ：ф15mm  轴棒 2 ：ф10mm 轴棒 3 ：ф5mm 轴棒 4 ：ф4mm
            轴棒 5 ：1Ox3mm  曲轴半径： 1.5mm  轴棒 6：10x2mm  曲轴半径：1mm 
            轴棒 7 ：10xlmm  曲轴半径： 0.5mm