WZJ-II弯折机是专门用于测定彩色钢板图层的柔韧性-T 弯性能的检测设备。该设备符合 NCCA 《 标准“ T ”弯试验方法 》 的要求。
WZJ-II弯折机主要技术参数： 
1 可压钢板、铝板： 0.2～1.5mm
2 整机重量： 50kg 
3 外形尺寸： 300*300*190mm
可订制压制钢板 1.5mm～2.0mm 弯折机