QNF漆膜回粘性测定器主要用于检验漆膜干燥后其表面发生的粘附情况。适用于 GB/T1762-80 标准。
QNF漆膜回粘性测定器主要技术参数： 
1 试验器重量：500g                                                     
2 试验器底面积： 1cm2