QCJ漆膜冲击器，QCJ漆膜冲击试验器是根据国家标准 GB/T1732- 93 《 漆膜耐冲击测定法 》 中有关规定并结合实际生产情况制造的。本冲击器是利用重物从高处落下冲击漆膜的目的。
QCJ漆膜冲击器，QCJ漆膜冲击试验器主要技术参数来达到测定漆膜耐冲击强度 
1 冲击高度： O～50cm
2 重锤重量： 1000±1g
3 冲头钢球直径：ф8mm