TCJ弹性冲击器是根据 ASTMD2794 、ISO6272 标准要求设计制造的。主要用于测定彩色钢板及其他漆膜的耐冲击性能。
TCJ弹性冲击器主要技术参数 
1 冲击高度： 0-100cm ( 0-40in )
2 重锤重量： 1 kg*2只 2Lbs*2 只
3 冲头钢球直径：ф 20m ф0.625in