FORD-1美国福特杯按美国材料试验学会油漆及原材料标准ASTM D1200，D333,D365中规定制作，用来测量油墨、涂料、油漆的粘度。它由底部开有小孔，容量约为100ml的优质铝杯精制作而成。福特(Ford)杯通过测定铝杯中一定容量的试料由底部的小孔中流出所需要的时间来评价物料的粘性。在欧洲和北美洲一些国家比较广泛使用。
FORD-1美国福特杯主要技术参数：
1 材质：杯子-铝合金，孔径-不锈钢
2 容量：100c.c.
型号：          流出孔径            测量范围
FORD-1           1.9mm               10-35cst 
FORD-2           2.53mm              25-120cst 
FORD-3           3.4mm               49-220cst 
FORD-4           4.12mm              70-370cst 
FORD-5           5.20mm              200 一1200cst