DNJ-1A型旋转式粘度计
用途及特点： DNJ-1A型旋转式粘度计用于测量液体的粘性阻力与液体绝对粘度，附有 1-4 号四种转子，可根据被测液体粘度的高低随同转速配合选用。广泛适用于测定油脂、油漆、塑料、食物、药物、胶粘剂等各种液体的枯度，在石油化工、医药、食品、轻工、纺织及科学研究等方面均有广泛的应用。                                                               
DNJ-1A型旋转式粘度计粘度测量范围： 10-1000mpa.s 测定转子： 1-4 号四种转子
转速：6r / min 、 12r / min 、 30r / min 、 60r / min 测量误差：士 5 % （牛顿型液体）
电源：220V 士 10 % 50Hz