DNJ-79旋转式粘度计用于测量液体的粘性阻力与液体的绝对粘度，附有多种转子及减速器，广泛适用于石油，油脂，油漆，油墨，涂料，化装品等粘度（牛顿液体）。       
DNJ-79旋转式粘度计主要技术参数：电源电压： 220V 士 10 % , 50Hz                           
DNJ-79旋转式粘度计测量范围： 2 -106mpa.s 测量误差：土 5 %