DNJ-8S数字式粘度计具有测量精度高，粘度值数字显示稳定、操作方便、抗干扰性能好等优点。广泛适用于油脂、油漆、食品、药物、胶砧剂及化妆品等各种流体粘度，也可用于测量液体的粘性阻力与液体的绝对粘度。
DNJ-8S数字式粘度计主要技术参数：                                           
1 直接数字显示（转速、转子型号、粘度结果）       
2 转速： 03 、 0 . 6 、 15 、 3 、 6 、 12 、 30 、 60r / min 
3 带 RS-232 口 
4 转子规格： 1 、 2 、 3 、 4 号转子（ 0 ＃转子另配） 
  测量范围： 10 一 100000 ( 10 . ) mpa.s 
5 测量误差：土 5 % （牛顿液体） 
6 电源： 220V / 50Hz