QNZ型斯托默粘度计依据 GB 汀 9269 一 88 设计制造。 ONz 型枯度计是利用硅码的重量经过一套机械传动系统而产生的力矩带动桨叶形转子转动。改变硅码的重量，使桨叶型转子克服涂料的阻力而转动。当其转速达到 200r / min 时，可在频闪计时器上看到一个基本稳定的条形图案，此时祛码的重量可对应转化为被测涂料的帖度值即 KU 值。
QNZ型斯托默粘度计主要技术参数 
1 电源电压： 220V 50Hz 
2 桨叶尺寸： 54x79xO8mm 
3 容器尺寸： ф85x85 mm
4 硅码重量： 59-500g 
5 温度计：   0- 50 ℃ 分度为 0.1 ℃