STM-III数显式斯托默粘度计适用于测定油漆和其它用 KU 值表示涂料粘稠度的测试仪器。该仪器遵循的设计依据为 ASTM 标准及 GB/T9269-88 标准。本粘度计采用单片微机控制．操作者不用查表即可从本仪器上直接读得所测样品的 Ku 值。
STM-III数显式斯托默粘度计主要技术参数：                                      
1 电源电压： 220v SOHz 
2 桨叶尺寸： 54X79xO.8MM 
3 容器尺寸： ф85x85mm 
4 硅码重量： 5g ～ 500g  
5 KU 值范围：53 ～ 141 
6 外形尺寸： 220x220X39mm（长 X 宽 X 高）