STM-IV数显式斯托默粘度计主要用于测定油漆及其他用 KU 值表示涂科粘稠度的测试仪器，该仪器不用硅码，并能直接从显示屏上读得被测试样品的 KU 值．
主要技术参数 
1 测量范围： 40.2KU-141KU 150-4O00mpa.s （参数） 
2 准确度：满量程的±1.5% 
3 重复性：满量程的±1% 
4 转子速度： 200r/min±0.5r/min
5 尺寸外形： 210mmx180mmx500mm 而（长 x 宽 x 高）