QGZ-A型油漆涂料直线式干燥时间测定仪说明：
涂层干燥和固化的各个阶段很容易监测，但是要用根据化学和物理原理的术语来定义它们就不那末简单。为了能够得到满意的评估，就需要在控制的条件下使用仪器来测量。
我公司提供多种用途的干燥时间记录仪来帮助定量干燥和固化的不同阶段，产生重现性好的结果，并保证最高的效率。
QGZ-A型油漆涂料直线式干燥时间测定仪主要技术参数：
■ 可同时测量6个样品，节约测量时间
■ 有四个不同的速度：6 - 12 – 24 - 48小时，可适合任何应用
QGZ-A型油漆涂料直线式干燥时间测定仪操作步骤：                                      
→ 使用涂膜器及支架在玻璃片上涂膜（涂膜器及支架另行订购）
→ 将仪器杆放在起始的位置，将玻璃片放在其位置上
→ 将划针放在样品玻璃片上，调整速度钮选择合适的速度
→ 打开干燥时间记录仪，仪器将会在测试的终点自动关闭
→ 评价结果