PHB-1/10型笔式酸度计设计精巧，能快速直接显示体系PH值；同时它具有方便携带，操作简单等特点。 
PHB-1/10型笔式酸度计主要技术参数：
■ 测量范围：0～14.00 pH 
■ 准确度：±0.1 pH 
■ 电 池：3×3V（锂电池）
■ 电池寿命：100小时
■ 笔式酸度计工作温度：0～50℃
■ 相对湿度：不大子85% 
■ 笔式酸度计外形尺寸：142（L）×29（W）×15（H）mm 
■ 调 零：由补偿电位器调整