涂料水分测定仪，油漆水分测定仪说明：
溶剂型涂料中经常有少量水份存在，但却足以影响整个涂料质量，目前全世界比较通用方法是采用卡尔费休（Kari.Fischer）滴定来测定微量水份的仪器。
涂料水分测定仪，油漆水分测定仪采用“永停法”来测定终点，涂料水分测定仪，油漆水分测定仪可用于测定化肥、医药、食品、轻工、化工原料以及其它工业产品的水份含量。

涂料水分测定仪，油漆水分测定仪主要技术参数：

| 型号 | KF-1 | ZSD-1 | ZSD-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 极化电压 | 0－800 mv | -20 mv |  |
| 灵敏度 | 10-6A |  |  |
| 终点延时 | ---------- | 10±2秒 |  |
| 分辨率 | 0.05ml | 0.05ml | 0.01ml |
| 滴定流量 | 0.1ml/s |  | 自控 |
| 电源 | 220V 50Hz |  |  |
| 功率 | 18W |  |  |
| 特点 | 简便、迅速、精确。滴定系统采用标准空气加压排除反应废液、操作方便。 | 有手动、自动两种操作功能，自动指示终点。搅拌速度无级调整，设有终点指示，蜂鸣报警。 | 具有自动吸液，自动注液，自动测定及自动排废液功能，容量滴定值有LED数字显示。 |