QFS型耐洗刷测定仪用途：测定建筑涂料涂层的耐洗刷性能
试验技术特征：在规定试验条件下，通过投定、变更毛刷往复运动的洗刷次数，测定建筑涂料涂层表面的抗擦洗性能。 
QFS型耐洗刷测定仪技术参数：                
执行指标：GB/T9266-88
　　　　   GB/T9153-88
毛刷运行频率：37+/-2次/分钟
毛刷运行距离：300mm
毛刷与夹具重量：450+/-2g
QFS型耐洗刷测定仪洗刷记数范围：0-9999
QFS型耐洗刷测定仪外形尺寸：460×560×450