本公司生产的OBB涂料比重杯，密度杯是根据国家标准 GB/T6750～86 《 涂料比重杯 》 中规定，井结合实际生产制造的。比重杯适用于测定各种涂料及辅助材料，油类等液体的比重。
OBB涂料比重杯主要技术参数     
1 比重杯容积： 37ml/4 ℃ 50ml/4 ℃ 100ml/4 ℃ 
2 均衡锤：空心结构，填充铅粒调节重量。 ( 50ml/4℃ 和 100ml/4 ℃ 的分为不锈钢和铝合金两种）