QZP黑白格测定板是根据 GB / T1726 -88 标准制作的，主要用干涂料遮盖力的测定。
QZP黑白格测定板用途：测量油墨、涂料的遮盖力                          
QZP黑白格测定板试验技术特征：将色漆均匀地涂刷在黑白格地表面上，以其底色不在呈现地最小用漆量，以克/平方米表示 
主要技术参数黑白格参数： 25mmx25mm 各16格外形尺寸： 250mmX 100mm