QAG流平性测定仪主要用于实验室测定液态涂料的相对流平性（涂料在干燥过程中消除表面弊病的能力）。本试验器适用于ASTM 02501-199 D2801-1994及JB/T3995-1999 标准。
QAG流平性测定仪主要技术参数 
1 QAG-1：涂层 100-1000μm 外形尺寸：框式 120X20x20mm （长 x 宽 x 高） 
2 QAG-2：涂层 250～4000μm 外形尺寸：槽式 120x22X20mm（长 X 宽 X 高）