QAG流挂测定仪，流挂仪是根据国家标准 GB/T9264-88 《 色漆流挂性的测定 》 中有关规定制造的。本流挂仪主要用干测定色漆相对流挂性，为色漆的现场施工提供技术参数。
QAG流挂测定仪，流挂仪主要技术参数 
1 规格： 50～275μm 250～475μm 450～675μm 650～875μm 850～1075μm
2 沟槽差值： 25μm                     
3 外形尺寸： 120x22x20 mm （长 x 宽 x 高）