漆膜干燥时间试验仪
QGZ-24自动漆膜干燥时间试验仪（圆轨迹）本试验仪适于测定漆膜、腻子膜的干燥时间。QGZ-24型漆膜干燥时间试验仪依据仪器GB/T1762-80设计制造.漆膜干燥后因受一定温度和湿度的影响而发生粘附现象,用一定重量作用在一定面积上,得出漆膜粘附情况分为三级.适用于:漆膜回粘性测定.  
漆膜干燥时间试验仪主要技术参数      
1 划针半径 R : 0.25 / 0.5 / 1.O / 1.5 mm
2 轨迹周期： 24 h/r                                  
3 试样尺寸： 200 x 200x （0.2～3 ）mm