DDS-2A数显式电导率仪说明：采用大屏幕、蓝色背光、双排数字显示液晶；具有手动、自动温度补偿功能：电导池常数为 0.01 、 0.1 、 1.0 及 1O.0cm-l 四种电极，由用户自选：新颖平面设计，外观设计专利号： LZ200430036029.2 电器接插件低于平面，有助于防腐和安全：自动转换测量频率，选用电导池常数 0.01cm-l的钦合金电极和密封测量槽，可适合高纯水测量。                                   
DDS-2A数显式电导率仪主要技术参数：
1 显示： 3+1/2 LCD 
2 电极常数， c-l:0.01、0.1 、1.0 、 10.0 
3 电子单元基本误差：±0.05% (FS)±1个字 
4 仪器基本误差：±O.1%(FS)±1个字 
5 电导池常数对应最佳电导率测量范围