TM-3笔试电导率仪测量范围：
电导率： ( 0.001—2X105  )μs/cm(1000MΩ-5Ω ) 
温度补偿范围： ( 10 - 40 ) ℃ ，基准温度 25 ℃ 
电子单元稳定性： 033 % ( Fs ) ±1个字/3h
被测溶液温度： ( 5O - 60 ) ℃
TM-3电导率仪笔的详细描述：
主要技术指标： 
1. 测量范围：0-1999μS/cm 重量：46克 
2.分辨率：1μs/cm 外形：156*30*20mm 3.工作温度：0-50 精度：±2%（F.S) 
TM-3笔试电导率仪本产品的特点： 
1.100%防水 
2.忘记关机，仪器会在2-3分钟后自动关机，提出液面后仍可显示测量值。 
3.自动温度补偿，能显示自动换算到25度时的测量值。 
4.测量速度快，采用精密裸式的传感元件，5-30秒可完成一次测量。 
5.清洗方便。 本产品主要用在测量水质方面，适用范围广，便于携带，读数精确。