SZQ型单面制备器，多槽沟涂膜器被设计用在平坦的底材上涂布均匀的油漆，粘结剂及其类似产品。把多槽沟涂膜器可选择的多样性和固定槽沟涂膜器的精度结合在一个仪器上。可适用于水性，酸性和碱性的产品。
SZQ型单面制备器主要技术参数： 
1 不锈钢耐磨材质                     
2 工字式设计方便一次性涂刮 
3 有效涂布宽度： 1OOmm 
4 总长： 128mm