QTG型工字涂布器（双面制备器）/工字涂布器(5个/1套)，主要用于涂布规定厚度的温膜，以测定试样的遮盖力、色泽或制备样板等。本产品分为单韧、双韧、四韧、框式。单韧材质为不锈钢，制备长度100mm；双韧材质为cr12钼钒、制备长度80mm；四韧材质为不锈钢和cr12钼钒、框式材质为cr12钼钒。
工字涂布器（双面制备器）
QTG型工字涂布器（双面制备器）主要技术参数： 
1、湿膜厚度：  1                    2                       3                      4                       5
                         75-100um、125-150μm、200-250μm、300-400μm、500-600μm，
2、膜宽：80mm  
3、 原材料： cr12 钼钒(可定做不锈钢材质)
4、U型设计方便一次性涂刮
5、 有效涂布宽度： 8Omm
6、QTG型工字涂布器（双面制备器）总长： 10Omm