QHY巴克霍尔兹压痕试验仪说明：按GB/T 9275-88及ISO DIN 53153标准设计；它通 过压痕实验测定涂膜硬度，即以在规定实验条件下通过压 痕长度的倒数函数(抗压痕性)表示； 
QHY巴克霍尔兹压痕试验仪主要技术参数：                                                    
■ 压痕装置自重：1kg±5g 
■ 压痕荷重：500±5g 
■ 压痕读数精度：0.1mm