KTQ-II可调式制备器说明： KTQ-II可调式制备器适用于对膜厚的细微差别进行精确评估的研究。它通过调节制备器上方的两个微分器，能上下方向调整下面的刮刀以控制间隙，即最终涂层厚度。刮涂时以每， O 微米为单位调整刮刀的间隙。
KTQ-II可调式制备器主要技术参数：                                        
1 有效涂膜宽度： 55mm 100mm                   
2 KTQ-II可调式制备器外形尺寸： 112x78x100mm（长 x 宽 x 高） 112x106x108mm（长 x 宽 x 高）
3 仪器净重： 358g 400g 
4 精磨：±2μm