建筑涂料专用线棒说明： GB/T9755 GB/T 9756 GB/T 9757规定中制模用80、100、120μm线棒
建筑涂料专用线棒主要技术参数：                 
1 有四种规格厚度 60 、 80 、 100 、 120μm 
2 配携带箱一个、 手柄一个、螺丝刀一个 
3 总长： L=240mm  有效涂布宽度 200mm