手动展色轮
ZS手动展色轮可将凹印、苯胺油墨以及其他液态涂料展现于各种基材上，制得重现性样品。该产品设计精巧、使用简单，是凹印、苯胺油墨、液态涂料生产厂家和使用厂家的必备工具。
ZS手动展色轮主要技术指标：
印面宽度： 70mm       
线数： 100 ～ 300 （线）