JKGZ-60型镜向光泽度仪（单角度）用于油漆、油墨、塑料、大理石等表面光泽度测量。
镜向光泽度仪（单角度），特征：光源经透镜使成平行或稍微会聚的光束射向试板漆膜表面，反射光经接受透镜会聚，经现场光栏被光电池吸收。
JKGZ-60型镜向光泽度仪技术参数：
执行标准：GB9754 ISO2813 ASTM－D532　ASTM－Ｃ584 GB8807 GB9966
测量范围：0-1999光泽单位
分度值：0.1光泽单位
稳定值：+/-0.4光泽单位/10分钟
示值误差：+/-1.0光泽单位