SFL-I型涂料反射率测定仪主要用于漆膜遮盖力的测定和反射率的测量,完全符合国家标准 GB/T134523-92、GB9270-88/GB5211.17-88 对仪器的规定。获得计量产品生产许可证。
SFL-I型涂料反射率测定仪技术参数：
测量范围:0-100
输入电源:220V , SOHz
重复精度:0.3 %,示值误差士1
SFL-I型涂料反射率测定仪环境范围:25 ℃,相对湿度＜85 %