QWH型无印痕试验器用于评价色漆，清漆或有关产品的图层五印痕干燥程度及其性能
QWH型无印痕试验器技术参数： 
执行标准：GB9273-88等同于ISO3678-1976
砝码：200g,500g,100g
尼龙丝网：25×25mm
橡胶板：直径：22，厚：5mm