本公司生产的 SHG QUL型湿膜测厚仪是测量色漆、清漆等各种涂料在施工时涂层厚度的工具。各种涂料施工后，立即将湿膜测厚仪稳定垂直地放在平整的工件涂层表面．立即可测得涂层厚度

SHG QUL型湿膜测厚仪主要技术参数：

SHG湿膜厚度测试仪

| 型号 | SHG-100 | SHG-200 | SHG-700 | SHG-750 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 量程（μm） | 10-100 | 20-200 | 250-400 | 50-750 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 65×36×1.5cm |  | 65×43×1.5cm |  |

QUL湿膜厚度测试仪

| 型号 | QUL-150 | QUL-500 |
| --- | --- | --- |
| 量程（μm） | 0-150 | 150-500 |
| 外形尺寸（长×宽×高） | 50×2.7cm |  |