参照标准及适用范围 JWG-3B20o 60o 85o 
JWG-3B20 60 85度智能型光泽度计是遴照 ISO-2813 标准制造的高精度三角度一体式智能型光泽度计，适用于涂料、油漆、油墨、塑料、石材、地板、木器家俱表面等镜向光泽度的测量。
JWG-3B20 60 85度智能型光泽度计仪器技术指标                                    
仪器指标符合国家计量检定规程 JJG 696 一级光泽度计标准。 
1 、显示范围： 0-3000 光泽单位(Gs) 
2 、示值误差： ±12 光泽单位(Gs) 
3 、稳定度： 0.4 光泽单位(Gs)/30分钟 
4 、测量窗口尺寸： 16x48 (mm) 
5 、JWG-3B20 60 85度智能型光泽度计仪器尺寸： 138x36x82 (mm)