JWG-60型智能型光泽度计是测量油漆、塑料、纸张、搪瓷、石材饰面、铝合金等平面制品的表面镜向光泽度的计量仪器，具有测量精确、稳定性好、可靠性高、不需调零，操作简易等优点。适用于 ISO2813 ASTND2457 GB/T9754-88标准。
JWG-60型智能型光泽度计主要技术参数 
1 光泽参数（光泽单位）
  测量范围         分度值      稳定值     示值误差
  0-199.9          0.1          ±0.4        ±1.2
2 仪器功耗：内部电池充电 10 小时后，可连续工作 10 小时。 
3 电源：交直流二用，内部电源采用镍锡电池，外接电源可提供 9v 直流电源。 
4 零点误差：具有自动稳零功能，不需调零 
5 使用条件：环境温度 O - 40 ℃ ，相对湿度不超过 70 ％。
6 仪器外形尺寸： 115x35x65mm（长 x 宽 x 高） 
7 JWG-60型智能型光泽度计仪器净重： 0.5Kg