KGZ型光泽度仪是遵照 ISO-2813 标准制造的高精度/小型化光泽度计，适用于涂料、油漆、油墨、塑料、石材、地板、木器家俱表面等镜向光泽度的测量。技术指标仪器指标符合国家计最检定规程 JJG 696 一级KGZ型光泽度仪标准。
1 、显示范围： 0 - 199.9 光泽单位(Gs)
2 、示值误差： < 12 光泽单位(Gs)
3 、稳定度： 04 光泽单位/3O 分钟 
4 、仪器尺寸： 114x35X65 (mm3) 
5 、测量窗口尺寸：（椭圆） 14 （短轴） x 28 （长轴（mm）
6 、KGZ型光泽度仪工作电压： 1.5 号电池