QYG型涂膜鲜映性测定仪说明：测定涂层表面反映镜物（或投影）的清晰程度 ，以表现图层的外观装饰性等综合特征：在E光源照射下，标准版上的字码经过 5 次反射投影到目镜上．观察者通过能清晰的看到的D01 值，读出被测试样的鲜映性等级。汽车涂料就必须检测此项指标。
QYG型涂膜鲜映性测定仪主要技术参数： 
1 光源照度：不小于 1200X （或投影）的清晰程度，以表现涂层的外观装标准版上的字码经过 5 次反射投影到目镜上．读出被测试样的鲜映性等级。汽车涂料就必须 
2 鲜映性等级： 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5 2.0
3 式样面积：不小于 60x60mm
4 电源： 6V （一号干电池 4 节） 
5 试验应在温度 23 ℃ ±2 ℃ 和相应湿度 50± 5 ％中进行。