QEY型漆膜粉化率测定仪用途：测定漆膜受紫外线、水汽、氧等作用引起粉化地程度
试验技术特征：漆膜与相纸光面结合，经施加规定的均匀负荷后，取出相纸，观察相纸印痕并与标准粉化率等级样板比较，评定漆膜粉化率地等级                             
QEY型漆膜粉化率测定仪主要技术参数： 
1 侧头压力范围： 50-250N 
2 侧头压力精度： +/- 10% 
3 橡胶侧头：直径 40mm
4 硬度： 60 +/- 5A 级