QCC-A型磁性测厚仪执行标准： GB/T1764-89 、 GB/T13452.2-92 、 ISO2808-74 本仪器适于测定磁性材料表面上非磁性涂镀层的厚度。专用于铁磁性材料表面上非磁性涂镀层厚度的测定。
QCC-A型磁性测厚仪主要技术参数： 
1 测定范围： O-500μm            
2 测量精度： 40μm 以下±2μm 40μm 以上±5%