QUC-200数显式磁性测厚仪执行标准： GB/T1764-89 、GB/T13452.2-92 、ISO2808-74 ，本仪器适于测定磁性材料表面上非磁性涂镀层的厚度。专用于铁磁性材料表面上非磁性涂镀层厚度的测定。
QUC-200数显式磁性测厚仪主要技术参数：                              
1 QUC-200数显式磁性测厚仪测量范围： O-200μm 
2 测量精度：±（ 0.7μm+3%H ）*H为标准厚度