QCT型腻子稠度仪是用于原漆或腻子稠度的测定。QCT型腻子稠度仪是按照国家标准 GB1749-49 《 原漆、腻子稠度测定法 》 设计制造的。
QCT型腻子稠度仪主要技术参数： 
1 唧筒内径： 29.7mm
  唧筒深度： 29mm 
  唧筒容积： 20.07ml 
2 上玻璃板尺寸： 200mm*200mm*6mm
3 下玻璃板尺寸： 200mm*200mm*6mm
4 硅码重量： 2000g ±10g